## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Mag (pu)	V_Ang (deg)	V_Nom (kV)	Zone	V_max (pu)	V_min (pu)
31	3	1	1	0	66	1	1,06	0,94
7	1	1	1	0	11	1	1,04	0,96
2	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
4	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
5	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
10	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
8	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
12	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
14	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
22	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
21	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
24	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
19	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
20	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
25	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
27	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
29	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
28	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
30	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
26	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
18	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
17	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
23	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
16	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
15	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
11	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
13	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
6	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
9	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
3	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94
1	1	1	1	0	11	1	1,06	0,94

## Lines
From	To	r (pu)	x (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	RATE_B	RATE_C	tap_ratio	angle	br_status	ang_min	ang_max	tap_ratio_min	tap_ratio_max
31	7	1,82E-04	4,74E-03	0	0	10	10	10	1	0	1	-30	30	0,96	1,04
7	2	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
2	4	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
4	5	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
5	10	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
10	8	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
8	12	0,0420	0,0241	0	0	6,9	8,3	8,3	0	0	1	360	-360	0	0
12	14	0,0474	0,0280	0	0	8,0	9,6	9,6	0	0	1	360	-360	0	0
14	22	0,0552	0,0319	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
22	21	0,0036	0,0019	0	0	6,9	8,3	8,3	0	0	1	360	-360	0	0
21	24	0,0059	0,0016	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
21	19	0,0484	0,0183	0	0	5,3	5,6	5,6	0	0	1	360	-360	0	0
19	20	0,0304	0,0113	0	0	12,9	15,4	15,4	0	0	1	360	-360	0	0
20	25	0,0795	0,0283	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
25	27	0,0541	0,0147	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
25	29	0,0824	0,0479	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
29	28	0,0502	0,0162	0	0	5,3	6,4	6,4	0	0	1	360	-360	0	0
29	30	0,0155	0,0042	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
25	26	0,0527	0,0185	0	0	5,3	6,4	6,4	0	0	1	360	-360	0	0
26	18	0,1074	0,0624	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
18	17	0,0011	0,0006	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
17	23	0,0362	0,0211	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
23	16	0,0475	0,0276	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
16	15	0,0417	0,0243	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
15	11	0,0378	0,0220	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
11	13	0,0208	0,0057	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
11	6	0,1018	0,0577	0	0	6,9	8,2	8,2	0	0	1	360	-360	0	0
6	9	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
9	3	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
3	1	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0
1	7	0,0010	0,0010	0	0	100,0	120,0	120,0	0	0	1	360	-360	0	0

## Loads
Bus_N	Pd (MW)	Qd (MW)	Gs (MW)	Bs (MVAr)	Status	cost_inc	cost_dec
12	0,1943	0,0639	0	0	0	1	1
13	0,4615	0,1517	0	0	0	1	1
14	0,6687	0,2198	0	0	1	1	1
15	0,3044	0,1001	0	0	0	1	1
17	0,5829	0,1916	0	0	1	1	1
20	0,4858	0,1597	0	0	0	1	1
22	1,0557	0,347	0	0	1	1	1
23	0,5311	0,1746	0	0	1	1	1
24	0,1214	0,0399	0	0	0	1	1
25	0,8501	0,2794	0	0	0	1	1
26	0,6849	0,2251	0	0	0	1	1
28	0,3238	0,1064	0	0	0	1	1
30	0,2429	0,0798	0	0	0	1	1

## Gens
Bus	Pg (MW)	Qg (MVAr)	Q_max (MVAr)	Q_min (MVAr)	V_set (pu)	mBase (MVA)	status	P_max (MW)	P_min (MW)	Pc1 (MW)	Pc2 (MW)	Qc1_min (MVAr)	Qc1_max (MVAr)	Qc2_min (MVAr)	Qc2_max (MVAr)	ramp_agc (MW/min)	ramp_10 (MW)	ramp_30 (MW)	ramp_q (MVAr/min)	apf	status_curt	DG type
31	6,55	2,16	50	-50	1	100	1	50	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
13	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
20	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
21	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
27	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
28	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	1	0	1,26	0	1	100	1	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

## Gen_cost
Bus	cost_a	cost_b	cost_c
31	2,0	0,0	0,0
12	0,0	0,8	0,0
13	0,0	0,8	0,0
18	0,9	0,8	0,0
20	0,9	0,8	0,0
21	2,0	0,8	0,0
27	1,5	0,8	0,0
28	0,0	0,8	0,0
30	0,0	0,8	0,0

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max
16	0	0	1	1	0,5	0,5	0,9	0,9	10	-0,5	0,7	0	0,01	0	0	1	0,500	0	1
19	0	0	1	1	0,5	0,5	0,9	0,9	10	-0,5	0,7	0	0,01	0	0	1	0,500	0	1
29	0	0	1	1	0,5	0,5	0,9	0,9	10	-0,5	0,7	0	0,01	0	0	1	0,500	0	1

## Storage_cost
Bus	cost_a	cost_b	cost_c
16	0	2	0
19	0	2	0
29	0	2	0

## P_Profiles_Load
Bus	t1 (MW)	t2 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
12	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
13	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
14	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
15	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
17	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
20	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
22	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
23	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
24	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
25	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
26	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
28	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
30	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

## Q_Profiles_Load
Bus	t1 (MVAr)	t2 (MVAr)	t3 (MVAr)	t4 (MVAr)	t5 (MVAr)	t6 (MVAr)	t7 (MVAr)	t8 (MVAr)	t9 (MVAr)	t10 (MVAr)	t11 (MVAr)	t12 (MVAr)	t13 (MVAr)	t14 (MVAr)	t15 (MVAr)	t16 (MVAr)	t17 (MVAr)	t18 (MVAr)	t19 (MVAr)	t20 (MVAr)	t21 (MVAr)	t22 (MVAr)	t23 (MVAr)	t24 (MVAr)
12	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
13	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
14	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
15	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
17	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
20	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
22	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
23	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
24	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
25	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
26	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
28	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
30	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

## P_Profiles_Gen_Min
Bus	t1 (MW)	t2 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
31	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## P_Profiles_Gen_Max
Bus	t1 (MW)	t2 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
13	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
18	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
20	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
21	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
27	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
28	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
30	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

## Q_Profiles_Gen_Min
Bus	t1 (MVAr)	t2 (MVAr)	t3 (MVAr)	t4 (MVAr)	t5 (MVAr)	t6 (MVAr)	t7 (MVAr)	t8 (MVAr)	t9 (MVAr)	t10 (MVAr)	t11 (MVAr)	t12 (MVAr)	t13 (MVAr)	t14 (MVAr)	t15 (MVAr)	t16 (MVAr)	t17 (MVAr)	t18 (MVAr)	t19 (MVAr)	t20 (MVAr)	t21 (MVAr)	t22 (MVAr)	t23 (MVAr)	t24 (MVAr)
31	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Q_Profiles_Gen_Max
Bus	t1 (MVAr)	t2 (MVAr)	t3 (MVAr)	t4 (MVAr)	t5 (MVAr)	t6 (MVAr)	t7 (MVAr)	t8 (MVAr)	t9 (MVAr)	t10 (MVAr)	t11 (MVAr)	t12 (MVAr)	t13 (MVAr)	t14 (MVAr)	t15 (MVAr)	t16 (MVAr)	t17 (MVAr)	t18 (MVAr)	t19 (MVAr)	t20 (MVAr)	t21 (MVAr)	t22 (MVAr)	t23 (MVAr)	t24 (MVAr)
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
13	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
18	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
20	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
21	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
27	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
28	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
30	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

## Base_MVA
base_MVA
100