## Buses_Addt
bus_i	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
7	0	0	100	0	0	0	0
2	0	0	100	0	0	0	0
4	0	0	100	0	0	0	0
5	0	0	100	0	0	0	0
10	0	0	100	0	0	0	0
8	0	0	6.9	0	0	0	0
12	1	1	8.0	0	0	0	0
14	0	1	6.9	0	0	0	0
22	0	1	6.9	0	0	0	0
21	1	0	6.9	0	0	0	0
24	0	1	5.3	0	0	0	0
19	0	0	12.9	0	0	0	0
20	1	1	6.9	0	0	0	0
25	0	1	6.9	0	0	0	0
27	1	0	6.9	0	0	0	0
29	0	0	5.3	0	0	0	0
28	1	1	6.9	0	0	0	0
30	1	1	5.3	0	0	0	0
26	0	1	6.9	0	0	0	0
18	1	0	6.9	0	0	0	0
17	0	1	6.9	0	0	0	0
23	0	1	6.9	0	0	0	0
16	0	0	6.9	0	0	0	0
15	0	1	6.9	0	0	0	0
11	0	0	6.9	0	0	0	0
13	1	1	6.9	0	0	0	0
6	0	0	100	0	0	0	0
9	0	0	100	0	0	0	0
3	0	0	100	0	0	0	0
1	0	0	100	0	0	0	0

## Buses_OLTC_Addt
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
31	3	1	1	0	66	1	1.06	0.94	1	0	10	0	0	0	0

## Lines_Addt
fbus	tbus	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio
7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
29	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
18	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
17	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## Lines_OLTC_Addt
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio
31	7	1.82E-04	4.74E-03	0	10	10	10	1	0	1	-30	30	1	5	1	9	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0.96	1.04

## Loads_Addt
bus_i	Status	cost_inc	cost_dec
12	0	1	1
13	0	1	1
14	1	1	1
15	0	1	1
17	1	1	1
20	0	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	0	1	1
25	0	1	1
26	0	1	1
28	0	1	1
30	0	1	1

## RES_Addt
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
12	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	0	1.26	0	1	100	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gens_Addt
bus_i	CurtStatus	Dgtype
31	0	0
12	1	2
13	1	1
18	1	2
20	1	2
21	1	1
27	1	1
28	1	1
30	1	2

## Gens_cost_Addt
bus_i	model	startUpCost	startDownCost	n	c2	c1	c0
31	2	0	0	3	2.0	0.0	0.0
12	2	0	0	3	0.0	0.8	0.0
13	2	0	0	3	0.0	0.8	0.0
18	2	0	0	3	0.9	0.8	0.0
20	2	0	0	3	0.9	0.8	0.0
21	2	0	0	3	2.0	0.8	0.0
27	2	0	0	3	1.5	0.8	0.0
28	2	0	0	3	0.0	0.8	0.0
30	2	0	0	3	0.0	0.8	0.0

## Storage_Addt
bus_i	Ps	Qs	energy	eRat	chRat	disRat	chEff	disEff	thermalRat	qmin	qmax	r	x	ploss	qloss	status	soc_0	socMin	socMax
16	0	0	1	1	0.5	0.5	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	1	0.500	0	1
19	0	0	1	1	0.5	0.5	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	1	0.500	0	1
29	0	0	1	1	0.5	0.5	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	1	0.500	0	1

## Storage_cost_Addt
bus_i	c2	c1	c0
16	0	2	0
19	0	2	0
29	0	2	0

## pLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09
13	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.21	0.25	0.27	0.26	0.25	0.23	0.20
14	0.27	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31	0.32	0.30	0.31	0.31	0.32	0.37	0.37	0.36	0.35	0.30
15	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13
17	0.22	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25	0.26	0.31	0.34	0.33	0.31	0.29	0.26
20	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.19	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.22	0.26	0.28	0.28	0.26	0.24	0.21
22	0.43	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.36	0.47	0.49	0.51	0.49	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.51	0.58	0.59	0.56	0.55	0.48
23	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.21	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.23	0.24	0.28	0.31	0.30	0.29	0.27	0.23
24	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05
25	0.32	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.33	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.45	0.49	0.49	0.46	0.43	0.37
26	0.26	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.27	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.31	0.37	0.39	0.39	0.37	0.34	0.30
28	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.19	0.19	0.17	0.16	0.14
30	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11

## qLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
12	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
13	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07
14	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10
15	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04
17	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08
20	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07
22	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16
23	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08
24	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
25	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12
26	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10
28	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
30	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03

## pGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	2.34	2.60	2.47	2.60	2.34	2.60	2.08	1.95	1.43	2.47	2.60	2.60	2.47	2.60	2.34	2.21	1.95	0.91	0.39	0.26	0.13	0.65	1.30	2.08
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.65	1.30	2.34	2.60	2.60	2.60	2.34	2.47	1.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2.34	2.60	2.47	2.60	2.34	2.60	2.08	1.95	1.43	2.47	2.60	2.60	2.47	2.60	2.34	2.21	1.95	0.91	0.39	0.26	0.13	0.65	1.30	2.08
20	2.34	2.60	2.47	2.60	2.34	2.60	2.08	1.95	1.43	2.47	2.60	2.60	2.47	2.60	2.34	2.21	1.95	0.91	0.39	0.26	0.13	0.65	1.30	2.08
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.65	1.30	2.34	2.60	2.60	2.60	2.34	2.47	1.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.65	1.30	2.34	2.60	2.60	2.60	2.34	2.47	1.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.65	1.30	2.34	2.60	2.60	2.60	2.34	2.47	1.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2.34	2.60	2.47	2.60	2.34	2.60	2.08	1.95	1.43	2.47	2.60	2.60	2.47	2.60	2.34	2.21	1.95	0.91	0.39	0.26	0.13	0.65	1.30	2.08

## qGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## qGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	1.13	1.26	1.20	1.26	1.13	1.26	1.01	0.94	0.69	1.20	1.26	1.26	1.20	1.26	1.13	1.07	0.94	0.44	0.19	0.13	0.06	0.31	0.63	1.01
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.31	0.63	1.13	1.26	1.26	1.26	1.13	1.20	0.57	0.13	0	0	0	0	0
18	1.13	1.26	1.20	1.26	1.13	1.26	1.01	0.94	0.69	1.20	1.26	1.26	1.20	1.26	1.13	1.07	0.94	0.44	0.19	0.13	0.06	0.31	0.63	1.01
20	1.13	1.26	1.20	1.26	1.13	1.26	1.01	0.94	0.69	1.20	1.26	1.26	1.20	1.26	1.13	1.07	0.94	0.44	0.19	0.13	0.06	0.31	0.63	1.01
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.31	0.63	1.13	1.26	1.26	1.26	1.13	1.20	0.57	0.13	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.31	0.63	1.13	1.26	1.26	1.26	1.13	1.20	0.57	0.13	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.31	0.63	1.13	1.26	1.26	1.26	1.13	1.20	0.57	0.13	0	0	0	0	0
30	1.13	1.26	1.20	1.26	1.13	1.26	1.01	0.94	0.69	1.20	1.26	1.26	1.20	1.26	1.13	1.07	0.94	0.44	0.19	0.13	0.06	0.31	0.63	1.01